ANEXA la HCL nr……………………

 ,,Extindere reţea de apă– str. N. Stoica de Haţeg ”
Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:             160.700 RON         45.654      EURO

 - construcţii-montaj : 
         143.417 RON        40.743,4     EURO

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei
- anul I 

                160.700 RON / 143.417 RON
-
Durata de realizare a investiţiei: 

6 luni

Capacităţi realizate :
-conducta de apă

      L =325 m, De 125 x 7,4 ;PE-HD,Pn10, PE100
-debit transportat

      Qmax. h. = 20.364 dmc/sec
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