	Nr.

 crt.
	Adresa imobil
	Anul
Constru
irii
	Regim 

înălţime

S+P+nE
	Nr.

 ap.
	Arie construită desfăşurată

-mp-
	Sistemul constructiv al pereţilor exteriori
	Nr. şi data Hotărârii Adunării Generale a proprietarilor privind reabilitarea termică a clădirii de locuit
	Observaţii

(existenţa, după caz, a unor factori cu efecte agravante asupra igienei şi sănătăţii oamenilor:igrasie, mucegai, faţade/terasă degradate, pierderi agenţi termici în subsol, etc)

	
	
	
	
	
	
	Panouri mari
	Zidărie
	
	

	0
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	1
	Calea Şagului nr 41-43
	1970
	S+P+10E
	88
	9000
	X
	-
	42 / 01.04.2006
	Faţadă degradată

Pierderi agent termic subsol

	2
	Calea Alexandru Ioan Cuza nr. 10
	1976
	S+P+10E
	88
	9250
	X
	-
	18.04.2006
	Infiltraţii prin tavan, faţadă degradată, pierderi căldură etc.

	3
	Aleea Martir Octavian Ţintaru  nr 1
	1971
	S+P+4E
	55
	5440
	X
	-
	2 / 21.06.2006
	Pierederi agent termic , mucegai, faţadă degradată




