Anexă la Hotărârea nr. ____/________

Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei:

"MODERNIZAREA ELECTROFILTRELOR  CAZANELOR DE ABUR DE 100t/h nr. 1, 2 si 3 de la CT  TIMISOARA SUD"
Denumirea investiţiei: "MODERNIZAREA ELECTROFILTRELOR  CAZANELOR DE ABUR DE 100t/h nr. 1, 2 si 3 de la CT  TIMISOARA SUD"
Amplasament: Timişoara, Calea Şagului nr. 201
Beneficiar: SC Colterm SA
Autoritatea contractantă: SC Colterm SA
Ordonator principal de credite: Directorul general al SC Colterm SA
Valoarea investiţiei:  4.055.215 RON reprezentând 1.111.475 EUR, din C+M 905.420 RON reprezentând 248.1651 EUR
Durata de realizare(luni): 30 luni 
Concentraţia de praf la ieşire: 100mg/Nmc
Sistemul mecanic adaptat echipamentului SIR 1000 mA/60KV

