ANEXA la HCL nr……………………

 ,,Extindere reţea de apă şi canalizare – zona Câmpului II ”
Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:           1.979.070 lei          541.484      EURO

 - construcţii-montaj : 
       1.856.096,6 lei       507.837,8   EURO

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei

- anul I 

                1.979.070 lei / 1.856.096,6 lei





541.484 / 507.837,8   EURO

Durata de realizare a investiţiei: 

6 luni

Capacităţi realizate :
 -Conducta de apă

  L =875 m, De125x11,4 mm 




  L =130 m, De225x20,5 mm
 -Debit transportat
  Q = 10 dmc/sec
-Canal menajer

  L =130 m, De 400 mm 




  L =800 m, De 315 mm din tuburi PVC cu mufă

-Debit transportat

  Q = 2,5 dmc/sec
-Canal pluvial 

  L =620 m, De 400 mm 




  
  L =1725 m, De315 mm din tuburi PVC cu mufă

-Debit transportat
 
  Q = 153 dmc/sec
      ŞEF BIROU HIDROTEHNIC

MARIUS ONEŢIU

