ANEXA la HCL nr……………………

,,Extindere reţea  de apă - canal – strada Muncii”

Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:           415.973,2 RON        121.292,6  EURO

 - construcţii-montaj : 
       386.738,1 RON        112.768,1  EURO

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei
- anul I 

                415.973,2 RON / 386.738,1 RON
Durata de realizare a investiţiei: 

3 luni

Capacităţi realizate :
-conducta de apă

L =330 m, Dn 125 x 11,4 mm din tuburi PE-HD
-debit transportat

Q =  11 dmc/sec

-canal


L =390 m, D=400 mm din tuburi PVC –KG
-debit transportat

Q = 33 dmc/sec

                ŞEF BIROU HIDROTEHNIC,
ing. MARIUS ONEŢIU

