ANEXA la HCL nr……………………

,,Extindere  reţea de apă - canal -  str. Corina Irineu”

Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:           353.600 RON        101.028     EURO

 - construcţii-montaj : 
        316.004 RON        90.286,72  EURO

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei
- anul I 

                353.600 RON / 316.004 RON
Durata de realizare a investiţiei: 

8 luni

Capacităţi realizate :
-conducta de apă

L =55 m, Dn 125 x 7,4 mm din tuburi PE-HD, Pn10




L =130 m, Dn 160 x 9,5 mm din tuburi PE-HD, Pn10

-debit transportat

Q max=  20,554 dmc/sec

-canal


L =180m, D=400 mm din tuburi PVC –KG




L =87 m, D=300 mm din tuburi PVC -KG

-debit transportat

Q = 56 dmc/sec

                ŞEF BIROU HIDROTEHNIC,
ing. MARIUS ONEŢIU

