ANEXA la HCL nr……………………

 ,,Extinderi reţele de apă şi canalizare – zona Musicescu-Urseni”
Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:           1.111.500 RON        
 - construcţii-montaj : 
                    886.904 RON        

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei
- anul I 

                1.111.500 RON / 886.904 RON
Durata de realizare a investiţiei: 

12 luni

Capacităţi realizate :
-conducta de apă

L =155 m, Dn 125 x 7,4 mm din tuburi PE-HD, Pn10
-debit transportat

Q max=  20,364dmc/sec

-canal


L =415 m, D=300 mm din tuburi PVC –KG, SN 4




L =646m, D=400 mm din tuburi PVC –KG, SN 4
-debit transportat

Q = 69,21 dmc/sec
-suprafaţa de carosabil afectat pe străzile cu noile reţele        S= 2.200 mp
                ŞEF BIROU HIDROTEHNIC,
ing. MARIUS ONEŢIU

