ANEXA la HCL nr……………………

 ,,Extinderi reţele de apă şi canalizare – zona Trubadur -Eroilor”
Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:               290.000 RON        
 - construcţii-montaj : 
                    262.044 RON        

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei
- anul I 

                290.000 RON / 262.044 RON
Durata de realizare a investiţiei: 

12 luni

Capacităţi realizate :
-conducta de apă

L =100 m, Dn 125 x 7,4 mm din tuburi PE-HD, Pn10
-debit transportat

Q max.h =  20,554dmc/sec

-canal


L =115 m, D=300 mm din tuburi PVC –KG, SN 4




L =695m, D=400 mm din tuburi PVC –KG, SN 4
-debit transportat

Q = 28 dmc/sec
-refacere pavaje afectate - asfalt
        S = 175,0 mp

 - macadam         S=  238,0 mp
                ŞEF BIROU HIDROTEHNIC,
ing. MARIUS ONEŢIU

