ANEXA la HCL nr……………………

,,Extindere reţea de canalizare – str. Bobâlna-zona Pădurea Verde ”
Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:            1.536.000 RON         450.440    EURO

 - construcţii-montaj : 
        1.370.428 RON         401.885   EURO

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei 

Anul I           870.000 / 800. 000 RON
Anul II         666.000 /  570.428 RON

Durata de realizare a investiţiei: 

12 luni

Capacităţi realizate :

  -canal


L =425 m, D=500 mm tuburi PVC cu mufe




L =575 m, D=400 mm tuburi PVC cu mufe
  -debit transportat
Qmax =87,14  dmc/sec
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