ANEXA la HCL nr……………………

,, Sistem major de canalizare – cartier Ciarda Roşie -etapa II
” 

Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:            3.325.000 RON         977.941    EURO

 - construcţii-montaj : 
        3.013.229 RON         886.244   EURO

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei 

Anul I          1.400.000 / 1.250. 000 RON
Anul II         1.925.000 / 1.763.229 RON

Durata de realizare a investiţiei: 

20 luni

Capacităţi realizate :

  -canal


L =1.390 m, D=400 mm tuburi PVC




L =660 m, D=500 mm tuburi PVC

L =200 m, D=300 mm tuburi PVC

  -debit transportat

Qmax =160  dmc/sec

               ŞEF BIROU HIDROTEHNIC,
ing. MARIUS ONEŢIU

