MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                       APROBAT

SERVICIUL TEHNIC EDILITATE                                                    Dr.ing. GHEORGHE  CIUHANDU

Nr. SC2007-23430 / 23.10.2007  

                                                                      REFERAT

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „Reabilitare, modernizare instalaţii de ventilaţie si climatizare la sala de concerte, foaier si spatii anexe" la Filarmonica « Banatul » din Timisoara,str.Bv. CD Loga nr.2
Cinematograful Capitol a fost construit in 1929, din bugetul local al oraşului. In 1957 a fost naţionalizat. Aici funcţiona si Filarmonica Banatului.     
Prin H.C.L. nr. 73/27.03.2007 s-a hotărât schimbarea denumirii imobilului situat in Timişoara, Bv.C.D.Loga nr.2 din Cinematograful "Capitol" in Sala "Capitol" si atribuirea acestuia in folosinţa gratuita Filarmonicii "Banatul" din Timişoara.
Având in vedere faptul ca in ultimul timp nu s-au efectuat lucrări de reabilitare si modernizare la aceasta sala, precum si de îmbunătăţire a condiţiilor de audiţie a concertelor susţinute de Filarmonica,este imperios necesara reabilitarea si modernizarea instalaţiilor de ventilaţie si climatizare la Sala "Capitol".
La subsolul Filarmonicii Banatul a fost descoperita prima instalaţie de aer condiţionat funcţionala la Timişoara. Agregatul, vechi de 78 de ani, încălzea ori împrospăta aerul din sala de spectacole a clădirii folosind un sistem ingenios de încăperi si filtre din cărbuni unşi cu combustibil. Instalaţia, care va fi reparata in lunile următoare, va face obiectul unui mic muzeu al tehnicii care va fi amenajat chiar in subsolul clădirii. "Clima" a fost, repornita in anii comunismului.
Lucrările care se propun a se realiza sunt lucrări de reabilitare a instalaţiei de încălzire a sălii de concerte si a spatiilor anexe. Aceste reabilitări se vor realiza prin utilizarea canalelor existente de ventilaţie si montarea unor utilaje performante cu tubulatura si racordurile aferente. Acestea sunt:
· echipament de climatizare 1400-A    = 5 buc;
· echipament de climatizare split tip coloana 48000 btu/h   = 2 buc;
· echipament de climatizare tip duet 43000 btu/h  = 1 buc;
· echipament de climatizare tip split de perete 9000 btu/h  = 1 buc;
· echipament de climatizare tip split de perete 12000 btu/h = 6 buc;
· echipament de climatizare tip split de perete 18000 btu/h  = 2 buc;
Toate unităţile exterioare ale echipamentelor se vor amplasa in exteriorul clădirii, după caz, direct pe sol, pe perete, sau pe acoperiş.
Echipamentele interioare pentru climatizarea sălii de concerte sunt centrale de tratare aer, care vor folosi pentru distribuţia aerului preparat tubulaturi atât pe partea de introducere a aerului, cat si pe partea de recirculare a acestuia. Introducerea aerului in sala se va realiza prin intermediul unor grile speciale cu dubla deflexie, pentru dirijarea jetului de aer atât pe orizontala cat si pe verticala.
           Având în vedere studiul de fezabilitate pus la dispoziţie cu titlu gratuit de către Filarmonica « Banatul » din Timisoara ;
           Finanţarea investiţiei se va face din bugetul local cap. 67.02.03. 
Eşalonarea investiţiei : 2007-2008


Durata de realizare a investiţiei: 2 luni

                                                                P r o p u n e m:

            1. Aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „Reabilitare, modernizare instalaţii de ventilaţie si climatizare la sala de concerte, foaier si spatii anexe" la Filarmonica « Banatul » din Timisoara,str.Bv. CD Loga nr.2 Timişoara în valoare de 804.216 lei pus la dispoziţie cu titlu gratuit de către Filarmonica « Banatul » din Timisoara, cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezentul proiect de hotărâre
2. Realizarea lucrărilor se va face pe parcursul anilor 2007-2008. 

3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta  Consiliului Local în vederea aprobării studiului de fezabilitate si a investiţiei.
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                                                                                                                                                       ANEXĂ 

                                                                                  LA PROIECTUL DE HOTĂRE NR. 

Indicatori  Tehnico-economici pentru realizarea investiţiei „Reabilitare, modernizare instalaţii de ventilaţie si climatizare la sala de concerte, foaier si spatii anexe" la Filarmonica « Banatul » din Timisoara, Bv. CD Loga nr.2 Timişoara
                                                          DEVIZUL  GENERAL 
Din valoarea totală a investiţiei de 804.216 RON, sursele de finanţare propuse sunt: Curs Euro /leu 3.25 RON
Cheltuieli eligibile
Cheltuieli neelisiibile   Total
	
	RON
	Euro
	RON
	Eur o
	RON
	Euro

	Bugetul      local      al Municipiului
	675.812
	207.942
	128.404
	39.509
	675.812
	207.942

	Timişoara
	
	
	
	
	128.404
	39.509

	Cofinanţare din care:
	
	
	
	
	
	

	- autofinanţare
	
	
	
	
	
	

	- împrumuturi
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	675.812
	207.942
	128.404
	39.509
	804.216
	247.451


6. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei
6.1 Valoarea totală: 804.216 RON
6.2 Durata de realizare (luni): 2
6.3 Realizarea lucrărilor se va face pe parcursul anilor 2007-2008
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