ANEXA la HCL nr……………………

,, Extindere reţea de  canalizare– str. Moise Doboşan( zona Mircea cel Bătrân)” 

Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:            322.000 RON         94.706    EURO

 - construcţii-montaj : 
        288.635 RON         84.893    EURO

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei

- anul I 

                322.000 RON / 288.635 RON
Durata de realizare a investiţiei: 

6 luni

Capacităţi realizate :

  -canal



L =270 m,
De 400 mm din tuburi PVC -KG
   -debit transportat

Q =75 dmc/sec



 

   ŞEF BIROU HIDROTEHNIC,
ing. MARIUS ONEŢIU

