ANEXA 2
	Extindere instalaţie iluminat public pe Intrarea Iorgovanului şi Intrarea Cerceilor
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere instalaţie iluminat public pe Intrarea Iorgovanului şi Intrarea Cerceilor, lucrarea nr. L.1/2008;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0.4  kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane;
c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   4x16 mmp;

d. tipul stâlp: stâlpi pietonali de 4,4 m
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 270 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   45.128,04 LEI    adică   13.077,56  EURO

Extindere instalaţie iluminat public pe strada Mihail Sadoveanu
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere instalaţie iluminat public pe str. Mihail Sadoveanu, lucrarea nr. L.2/2008;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

e. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   4x16 mmp;

f. tipul stâlp: stâlpi de beton tip SC-10001
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 390 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   63.329,49 LEI    adică   18.352,12  EURO

Extindere instalaţie iluminat public pe str. Cîntului
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere instalaţie iluminat public str. Cîntului, lucrarea nr. L.3/2008;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

g. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   4x16 mmp;

h. tipul stâlp: stâlpi de beton SC-10001
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 144 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   19.072,60 LEI    adică   5.527,01  EURO

Extindere instalaţie iluminat public pe str. Claude Debussy
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere instalaţie iluminat public pe str. Claude Debussy, lucrarea nr. L.5/2008;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

i. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   3x35+16 mmp;

j. tipul stâlp: stâlpi de beton SC-10001
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 490 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   92.437,57 LEI    adică   26.787,29  EURO

Extindere instalaţie iluminat public pe str. Preot Alexandru Bălaş
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere instalaţie iluminat public pe str. Preot Alexandru Bălaş, lucrarea nr. L.6/2008;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

k. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   4x16 mmp;

l. tipul stâlp: stâlpi de beton tip SC-10001
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 395 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   58.450,55 LEI    adică   16.938,26  EURO
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