ANEXA la HCL nr……………………

,,Extindere reţea de apă - canal -  Str. Ana Lugojana”
Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:              
 193,602 mii lei /  51,473 mii EURO

Construcţii-montaj : 


 160,645 mii lei /  42,707 mii EURO

 Evaluarea investiţiei  în lei :
Anul I 

             

193,602 mii lei / 51,473 mii EURO








Durata de realizare a investiţiei: 


6 luni

Capacităţi realizate :

-Apă 



L =158 m, De 125 x 11,4 mm din tuburi PE-HD
-Debit transportat

Q = 11 dmc / sec

-Canal


L = 160 m, De 315 x 9,2 mm din tuburi PVC cu mufă
-Debit transportat

Q = 51 dmc/sec

                ŞEF BIROU HIDROTEHNIC,
ing. MARIUS ONEŢIU

