ANEXA la HCL nr……………………

,,Extinderi reţele apă  -  zona Rudolf Walter”
Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:              
 538,161 mii lei /  99,549 mii EURO

Construcţii-montaj : 


 457,776mii lei /  143,069 mii EURO

 Evaluarea investiţiei  în lei :                 538,161 mii lei /  99,549 mii EURO
Anul I 

             









Durata de realizare a investiţiei: 


4 luni

Capacităţi realizate :

-Apă 



L =920 m, De 125 x 11,4 mm din tuburi PE-HD
-Debit transportat

Q = 11 dmc / sec

                ŞEF BIROU HIDROTEHNIC,
ing. MARIUS ONEŢIU
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