ANEXA la HCL nr……………………

,,Extinderi reţele canal  Plopi zona Parâng ” 

Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:             1.442.528 lei /  395.436 EURO

Construcţii-montaj : 

        1.244.086  lei / 341.034  EURO

 Evaluarea investiţiei  în lei :      
Anul I 

             

1.442.528 lei / 395.436 EURO









Durata de realizare a investiţiei: 

6 luni

Capacităţi realizate :
-Canal


L =  1530 m, De 315 x 9,2 mm din tuburi PVC cu mufă

-Debit transportat

Q = 48 dmc/sec

                DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ,
ing. MARIUS ONEŢIU

Red. / Dact. :CC 
Ex:1
