ANEXA la HCL nr……………………

,,Extinderi reţele apă canal  Mehala zona Mesteacănului ” 

Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:              
 1.138.562 lei / 312.114 EURO

Construcţii-montaj : 


    986.814 lei / 270.512  EURO

 Evaluarea investiţiei  în lei :

Anul I 

             
1.138.562 lei / 312.114 EURO









Durata de realizare a investiţiei: 

6 luni

Capacităţi realizate :

-Apă 



L =  440 m, De 125 x 11,4 mm din tuburi PE-HD

-Debit transportat

Q = 7 dmc / sec

-Canal


L =  509 m, De 315 x 9,2 mm din tuburi PVC cu mufă





L =  402 m, De 400 x 11,7 mm din tuburi PVC cu mufă
-Debit transportat

Q = 48 dmc/sec





Q = 89 dmc/sec
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