ANEXA la HCL nr……………………

,,Extinderi reţele canal  Fratelia zona Cercului ” 

Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:              
 732.825 lei / 200.889  EURO

Construcţii-montaj : 


 623.251 lei / 170.848  EURO

 Evaluarea investiţiei  în lei :

Anul I 

             

732.825 lei / 200.889 EURO









Durata de realizare a investiţiei: 

6 luni

Capacităţi realizate :
-Canal


L = 478 m, De 400 x 9,8 mm din tuburi PVC cu mufă





L = 196 m, De 500 x 12,3 mm din tuburi PVC cu mufă
-Debit transportat

Q =  90 dmc/sec





Q = 162 dmc/sec
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