ANEXA la HCL nr……………………

,,Extinderi reţele canal Cartier Ciarda Roşie-zona Calea Buziaşului ” 

Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:              
 1.909.532 lei /   442.847 EURO

Construcţii-montaj : 

           1.645.092 lei /   381.516 EURO






 Evaluarea investiţiei  în lei :

Anul I 

             

1.909.532 lei /   442.847 EURO









Durata de realizare a investiţiei: 

6 luni

Capacităţi realizate :

-Canal                  L=720 m, De 315 x 7,7 mm, Q=48dmc/sec. din tuburi PVC cu mufa


        L=1281 m, De 400 x 9,8 mm, Q=90dmc/sec. din tuburi PVC cu mufa
-Racorduri canal            L = 767 m, De 160 x 3,6 mm, De 200x4,5 mm, din tuburi PVC, 
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