ANEXA la HCL nr……………………

,,Extinderi reţele apă Cartier Ciarda Roşie ” 

Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:              
 2.735.969 lei /   634.505 EURO

Construcţii-montaj : 

           2.385.504 lei /   553.225 EURO

 Evaluarea investiţiei  în lei :

Anul I 

             

2.735.969 lei /   634.505 EURO









Durata de realizare a investiţiei: 

6 luni

Capacităţi realizate :

-Apă 



L = 2.432 m, De 125 x 11,4 mm din tuburi PE-HD




L = 1.396 m, De 180 x 16,4 mm din tuburi PE-HD

-Branşamente apă           
L = 1.389 m, De 32 x 3 mm din tuburi PE-HD, 228 buc.
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