ANEXA 2
	     - SF lucrarea nr. 1/2010: Extindere reţea de iluminat public pe străzile: Ana Lugojana, 

Victor Gaga, Florin Medeleţ, Eduard Quinet, Mureş (parţial), Aristide Briand, Tosca (parţial), 

George Bizet (parţial), Joseph Haydn, Georg Haendel, Ştefan Szonyi, Electronicii (parţial), 

Atomului (parţial)

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public pe străzile: Ana Lugojana, 
Victor Gaga, Florin Medeleţ, Eduard Quinet, Mureş (parţial), Aristide Briand, Tosca (parţial), 
George Bizet (parţial), Joseph Haydn, Georg Haendel, Ştefan Szonyi, Electronicii (parţial), 
Atomului (parţial), lucrarea nr. 1/2010
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0.4  kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane 
c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY 4x16 mmp
d. tipul stâlp: beton tip SC10001, stâlpi de metal de tip parc
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 1900 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   336.165,20 LEI  adică  97.416,60  EURO
   (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)
     - SF lucrarea nr. 2/2010: Extindere reţea de iluminat public pe str. Gheorghe Cotoşman
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public pe str. Gheorghe Cotoşman, lucrarea nr. 2/2010;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYAbY 4x16 mmp;

d.  tipul stâlp : beton tip SCP10001
4. Lungimea reţelelor electrice : 

a. LES j.t. : 350 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   51.222,00 LEI    adică   14.843,50  EURO

   (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)
      - SF lucrarea nr. 3/2010: Extindere reţea de iluminat public pe Blv. 16 Decembrie 1989, nr. 47 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public pe blv. 16 Decmbrie 1989, nr. 47 
    nr. 3/2010;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYAbY   4x16 mmp, ;

d.  tipul stâlp : de beton tip SCP10001, stâlpi de metal de tip parc 
4. Lungimea reţelelor electrice : 

a. LES j.t. : 360 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   48.049,30 LEI    adică   13.924,10  EURO

   (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)
      - SF lucrarea nr. 4/2010: Iluminat arhitectural Biserica Ortodoxă Fratelia Vest (str. Ştefan cel Mare)
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Iluminat arhitectural Biserica Ortodoxă Fratelia Vest (str. Ştefan cel Mare), lucrarea nr. 4/2010;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane şi cabluri montate în rezalituri;
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACAbYY 4x16 mmp, CYY 3x2,5 mmp;

d.  tipul stâlp: -
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 60 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   172.277,20 LEI    adică   49.923,80  EURO

   (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)
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