Anexa HCL  nr.......... din.............

Studiul de fezabilitate "Construcţie Modul termic 43 cu reţelele termice aferente" conform proiectului nr. 02-01-CLT-2009  întocmit de SC COLTERM SA

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei:    - Construcţie Modul termic 43 cu reţelele termice aferente
2. Amplasamentul:
         - Str. Balta Verde fn, nr. cad. 26612
3. Capacitaţi:

         - energie termica livrată 4960 Gcal/an



         - putere termica instalată 2,87 Gcal/h



         - lungime reţea termică secundară 12 m




         - lungime reţea termică primară 22 m




         - suprafata construita modul termic 20 mp

5. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei):
- 476.78 mii lei, inclusiv TVA
     (în preţuri – luna noiembrie, anul 2009, 1 euro = 4,30 lei), din care:

    

- construcţii-montaj (C+M):
- 125.62 mii lei, inclusiv TVA 

4. Durata de realizare a investiţiei:
 - 12 luni
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