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“Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis”

 - localitatea Timisoara

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI – MUNICIPIUL TIMISOARA
(FARA TVA)
       Lei

   Euro  
· Valoare totala investitie (fara TVA)                              118.244.345

27.580.143 

· Din care C+M 




62.231.824

14.515.390     
 

· Esalonare investitie    2012 (4,49%)                                5.309.171,09
2013 (32,27%)                            38.157.450,13
2014 (63,24%)                            74.777.723,78
              Durata de realizare a investitiei (luni)                                36 luni

· Capacitati        

Extindere retea de alimentare cu apa     

  4,690  km

Inlocuire  retea de alimentare cu apa     

  4,702  km   

Extindere sistem de canalizare              

  15,491  km      

Inlocuire  retea de canalizare

     

  11,677  km      

Modernizare statie de pompare apa uzata   

     1 bucata

Realizare statie de pompare apa uzata   

     2 bucati

Sistem de deshidratare namol                       

     1 bucata
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