

	
		
						                           Anexă  la HCL nr. ......
	100/110-ARA 34
	
	
	
	
	

	Valoare euro
	4.45
	
	
	
	

	Denumire
	Valoare lei fara TVA
	Valoare Euro fara TVA
	Valoare TVA

	  1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
	0
	0
	0

	        1.1 Obtinerea terenului
	0
	0
	0

	        1.2 Amenajarea terenului
	0
	0
	0

	        1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
	0
	0
	0

	  2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
	0
	0
	0

	  3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
	14623
	3286
	3509.5

	        3.1 Studii de teren
	0
	0
	0

	        3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
	460
	103
	110.4

	        3.3 Proiectare si inginerie
	9442
	2122
	2266.1

	        3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
	0
	0
	0

	        3.5 Consultanta
	1259
	283
	302.16

	        3.6 Asistenta tehnica
	3462
	778
	830.88

	  4 Cheltuieli pentru investitia de baza
	332258
	74665
	79742

	        4.1 Constructii si instalatii
	332258
	74665
	79742

	              IZOLARE PERETI
	179760
	40395
	43142

	              MODERNIZARE TAMPLARIE
	14399
	3236
	3455.8

	              INCHIDERE LOGII
	62670
	14083
	15041

	              IZOLARE TERASA
	41372
	9297
	9929.2

	              PLANSEU PESTE SUBSOL
	24752
	5562
	5940.6

	              INSTALATII
	6785
	1525
	1628.5

	              REPARATII TROTUARE
	2519
	566
	604.67

	        4.2 Montaj utilaje tehnologice
	 
	0
	0

	        4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
	 
	0
	0

	        4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport
	 
	0
	0

	        4.5 Dotari
	 
	0
	0

	        4.6 Active necorporale
	 
	0
	0

	  5 Alte cheltuieli
	15006.4
	3372
	3601.5

	        5.1 Organizare de santier
	 
	0
	0

	              5.1.1 Lucrari de constructii
	8306.45
	1867
	1993.5

	              5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
	6700
	1506
	1608

	        5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
	 
	0
	0

	        5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
	 
	0
	0

	  6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
	 
	0
	0

	        6.1 Pregatirea personalului de exploatare
	 
	0
	0

	        6.2 Probe tehnologice si teste
	 
	0
	0

	TOTAL DG
	361887
	81323
	86853

	
	
	
	
	
	

	VALOARE INVESTITIE FARA TVA
	361887
	LEI
	C+M
	340564
	LEI

	
	81323
	Euro
	
	76531
	Euro

	VALOARE INVESTITIE CU TVA
	448740
	LEI
	C+M
	422300
	LEI

	
	100841
	Euro
	
	94899
	Euro

	
	
	
	
	
	

	COTA NEELIGIBILE
	0.00
	%
	
	
	

	Valoare eligibila inclusiv TVA
	448740
	
	
	
	

	COTA U.E.
	60
	%
	reprez
	269244.2
	LEI

	COTA PRIMARIE
	20
	%
	reprez
	89748.07
	LEI

	COTA ASOCIATIEI
	20
	%
	reprez
	89748.07
	LEI

	
	
	
	
	
	

	Aria utila Au=
	1433
	mp
	
	
	

	Cost reabilitare/mp
	57
	Euro/mp
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