ANEXA 2
	     - SF lucrarea nr. SIL -081-2013: Extindere Iluminat public arhitectural Palatul „Lloyd” – Clădirea Rectoratului Politehnice Timişoara
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere Iluminat public arhitectural Palatul „Lloyd” – Clădirea Rectoratului Politehnice Timişoara, lucrarea nr. SIL -081-2013;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice :  cabluri montate în rezalituri
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  CYY 5x4 mmp şi CYY 5x6 mmp;

d.  tipul stâlp : -
4. Lungimea reţelelor electrice : 

a. LES j.t. : -
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   169.113,70  LEI    adică   49.007,10  EURO

   (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18128 din 21.10.2005.)
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