ANEXA 2
	     - SF lucrarea nr. 1/2013: Extindere iluminat public prin pozare subterană: str. Meziad nr. 5-7 (parcare), str. Salcâmilor nr. 52 (parţial), bl. L. Rebreanu nr. 137 (parţial)
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public prin pozare subterană: str. Meziad nr. 5-7 (parcare), str. Salcâmilor nr. 52 (parţial), bl. L. Rebreanu nr. 137 (parţial), lucrarea nr. 1/2013;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu:  ACYABY 4X16mmp;

d.  tipul stâlp :  stâlpi de beton SCP10001
4. Lungimea reţelelor electrice : 

a. LES j.t. : 350 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   19.809,20  EURO

     - SF lucrarea nr. 2/2013: Extindere iluminat public prin pozare subterană str. Ioachim Miloia – ANL (parţial)
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public prin pozare subterană str. Ioachim Miloia – ANL (parţial), lucrarea nr. 2/2013;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu:  ACYABY 4X16mmp;

d.  tipul stâlp :  stâlpi de beton SCP10001
4. Lungimea reţelelor electrice : 

b. LES j.t. : 360 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   23.288,10  EURO
     - SF lucrarea nr. 3/2013: Extindere iluminat public prin pozare subterană careu de blocuri delimitat de străzile: Timocului (parţial), Iuliu Grozăvescu (parţial), Tiberiu Pop Timişan (parţial), Barbu Ştefănescu Delavrancea (parţial), Rovine ( (parţial), Ecaterina Teodoroiu (parţial), Petre Ispirescu (parţial)
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public prin pozare subterană careu de blocuri delimitat de străzile: Timocului (parţial), Iuliu Grozăvescu (parţial), Tiberiu Pop Timişan (parţial), Barbu Ştefănescu Delavrancea (parţial), Rovine ( (parţial), Ecaterina Teodoroiu (parţial), Petre Ispirescu (parţial), lucrarea nr. 3/2013;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu:  ACYABY 4X16mmp;

d.  tipul stâlp :  stâlpi de beton SCP10001
4. Lungimea reţelelor electrice : 

c. LES j.t. : 520 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   36.488,60  EURO
     - SF lucrarea nr. 5/2013: Extindere iluminat public prin Pozare subterană zona Dumitru Kiriac (parţial) – blocurile 1,13,15,17,2 –parcare 12,19
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public prin Pozare subterană zona Dumitru Kiriac (parţial) – blocurile 1,13,15,17,2 –parcare 12,19, lucrarea nr. 5/2013;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu:  ACYABY 3x35+16mmp şi ACYABY 4X16mmp;

d.  tipul stâlp :  stâlpi tip Parc
4. Lungimea reţelelor electrice : 

d. LES j.t. : 675 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   27.548,50  EURO
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