ANEXA la HCL nr……………………

 ,,Execuţie fântână ornamentală strada Aştrilor”

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Valoarea totală a investiţiei: (fără TVA)

439.744 lei / 97.611 euro

Construcţii-montaj : (fără TVA)

          116.202 lei / 25.863 euro 
 Evaluarea investiţiei  în lei :

 Anul I 






439.744  lei/ 97.611 euro

Durata de realizare a investiţiei: 


4 luni

     Capacităţi (în unităţi fizice ):


- Branşament de apă din PE-HD, PE80,PN10


L=17m, De 63x5,8mm;


- Racord la canal din tuburi PVC-KG, SN4
 

L=6m, De 200x4,5mm;


- Bazin central circular din beton armat cu D=3,9 m, H=1,2M
1 buc ; 


- Bazine laterale din beton armat cu L=3,6m, l=0,3m, H=0,7m
8 buc ;
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