Anexa HCL  nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
,, Realizarea drumurilor de legătură şi a utilităţilor aferente, între Str. Popa Şapcă, Calea Aradului şi str.Oituz”.
Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,, Realizarea drumurilor de legătură şi a utilităţilor aferente, între Str. Popa Şapcă, Calea Aradului şi str.Oituz”, pus la dispoziţie de către UNIVERSITATEA DE VEST TIMIȘOARA și  întocmit de SC SELLM SRL Timişoara, are principalii indicatori tehnico - economici:

Durata de realizare a investiţiei:

6 luni 
Valoare de investitie (INV) 


4.413,083 mii lei    (inclusiv TVA)  






1.011,178 mii euro (inclusiv TVA)
Din care constructii montaj C+M 

3.935,077 mii lei    (inclusiv TVA)






   901,651 mii euro (inclusiv TVA)
       Capacităţi (în unităţi fizice):

- Suprafaţă Strada 1



= 4.553 mp


- Suprafaţă Strada 2



= 3.363 mp

- Structură rutieră strada 1


= 276 ml





- Structură rutieră strada 2


= 169 ml





- Instalaţii alimentare cu apă potabilă
= 792 ml


- Instalaţii canalizare menajeră

= 863 ml


- Instalaţii canalizare pluvială

= 529 ml


- Instalaţii hidranţi exteriori


= 511 ml


- Instalaţii apă tehnologică


= 625 ml
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