ANEXA 1

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico economici:  

    - Modernizare bulevarde/pieţe  aparate iluminat LED: 7175 buc,  94.537,096 mii lei fără TVA 

    - Modernizare zona centrala aparate iluminat LED: 772 buc,  13.934,132 mii lei fără TVA 

    - Modernizare SIP cu aparate iluminat LED (rest oraş): 19072 buc,   66.113,970 mii lei fără TVA 

    - Extinderi SIP: 3000buc,  38.723,255 mii lei fără TVA 

    - Montare PA: 269 buc,  7.351,784 mii lei fără TVA 

    - Sistem de telegestiune SIP: 1 buc,  15.229,629 mii lei fără TVA 

    - Iluminat arhitectural: 50 obiectice,  5.000,000 mii lei fără TVA 

    - Retea alimentare iluminat festiv:    976,369 mii lei fără TVA 
    - Realizare utilităţi necesare (reţele de racord, utilităţi): 9.674,65 mii lei fără TVA

    - Proiectare şi asistenţă (cheltuieli pentru avize, acorduri şi autorizaţii; proiectare şi inginerie; asistenţă tehnică): 3.008,82 mii lei

    - Alte cheltuieli (organizare de şantier; comisioane, taxe, cote legale şi costuri de finanţare; cheltuieli diverse şi neprevăzute): 49.980,18 mii lei fără TVA
    - Întretinere mentinere: 10 ani,   11.282,000 mii lei fără TVA 

    - Iluminat festiv: 10 ani,   4.500,000 mii lei fără TVA 

    - Durata de realizare: 10 ani
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