ANEXA 8 – LISTA TIPURI DE LUCRĂRI
	
	

	
	

	
	Lucrări de întreținere 



	
	

	1
	Inlocuire lampi cu vapori de sodiu  de inalta presiune 50W

	2
	Inlocuire lampi cu vapori de sodiu  de inalta presiune 70W

	3
	Inlocuire lampi cu vapori de sodiu  de inalta presiune 100W

	4
	Inlocuire lampi cu vapori de sodiu  de inalta presiune 150W

	5
	Inlocuire lampi cu vapori de sodiu  de inalta presiune 250W

	6
	Inlocuire lampi cu vapori de sodiu  de inalta presiune 400W

	7
	Inlocuire lampi cu vapori de mercur 50W

	8
	Inlocuire cu vapori de mercur 80W

	9
	Inlocuire lampi cu vapori de mercur 125W

	10
	Inlocuire lampi cu vapori de mercur 250W

	11
	Inlocuire lampi cu vapori de mercur 400W

	12
	Inlocuire lampi cu halogenuri metalice 70W

	13
	Inlocuire lampi cu halogenuri metalice 100W

	14
	Inlocuire lampi cu halogenuri metalice 150W

	15
	Inlocuire lampi cu halogenuri metalice 250W

	16
	Inlocuire lampi cu halogenuri metalice 400W

	17
	Inlocuire lampi cu halogenuri metalice 1000W

	18
	Inlocuire lampi cu halogenuri metalice 2000W

	19
	Inlocuire element optic LED

	20
	Inlocuire flourescente pana la 18W

	21
	Inlocuire lampi flourescente 18W-24W

	22
	Inlocuire lampi flourescente 15W-36W

	23
	Inlocuire lampi flourescente peste 36W 

	24
	Inlocuire lampi cu autoaprindere 100W

	25
	Inlocuire lampi cu autoaprindere 160W

	26
	Inlocuire lampi cu autoaprindere 250W

	27
	Inlocuire lampi cu autoaprindere 500W

	28
	Inlocuire lampi halogen pana in 50W

	29
	Inlocuire lampi halogen 50W-70W

	30
	Inlocuire lampi halogen 71W-100W

	31
	Inlocuire lampi halogen peste 100W

	32
	Inlocuire balast 70W

	33
	Inlocuire balast 100W

	34
	Inlocuire balast 150W

	35
	Inlocuire balast 250W

	36
	Inlocuire balast 400W

	37
	Inlocuire balast 1000W

	38
	Inlocuire balast 2000W

	39
	Inlocuire balast pentru lampi cu vapori de mercur 50W

	40
	Inlocuire balast pentru lampi cu vapori de mercur 80W

	41
	Inlocuire balast pentru lampi cu vapori de mercur 125W

	42
	Inlocuire balast pentru lampi cu vapori de mercur 250W

	43
	Inlocuire balast pentru lampi cu vapori de mercur 400W

	44
	Inlocuire igniter 70W

	45
	Inlocuire igniter 100W

	46
	Inlocuire igniter 150W

	47
	Inlocuire igniter 250W

	48
	Inlocuire igniter 400W

	49
	Inlocuire igniter 1000W

	50
	Inlocuire balast electronic 70W

	51
	Inlocuire balast electronic 100W

	52
	Inlocuire balast electronic 150W

	53
	Inlocuire balast electronic 250W

	54
	Inlocuire sursa corp LED

	55
	Inlocuire startere

	56
	Inlocuire condensator

	57
	Inlocuire balast lampa flourescenta

	58
	Inlocuire dulie E27/E40

	59
	Inlocuire carcasa corp iluminat

	60
	Inlocuire dispersor

	61
	Intretinere corp iluminat Standard

	62
	Intretinere corp iluminat Avangard

	63
	Intretinere corp iluminat Retro

	64
	Intretinere corp iluminat LED

	65
	Intretinere corp iluminat - tip proiector clasic

	66
	Intretinere corp iluminat - tip proiector Led

	67
	Intretinere corp iluminat - tip proiector incastrat

	68
	Demontat corp de iluminat

	69
	Inlocuire corp iluminat Standard

	70
	Inlocuire corp iluminat Avangard

	71
	Inlocuire corp iluminat Retro

	72
	Inlocuire corp iluminat LED

	73
	Inlocuire corp iluminat - tip proiector clasic

	74
	Inlocuire corp iluminat - tip proiector Led

	75
	Inlocuire corp iluminat - tip proiector incastrat

	76
	Montat corp de iluminat

	77
	Reorientat aparat iluminat

	78
	Intretinere console cu un brat

	79
	Intretinere console cu doua brate

	80
	Intretinere console cu trei brate

	81
	Intretinere console cu patru brate

	82
	Inlocuire console cu un brat

	83
	Inlocuire console cu doua brate

	84
	Inlocuire console cu trei brate

	85
	Inlocuire console cu patru brate

	86
	Intretinere stalp max. 2m

	87
	Intretinere stalp 2m-4m

	88
	Intretinere stalp 4,1m - 6m

	89
	Intretinere stalp 6,1m - 8m

	90
	Intretinere stalp 8,1 - 10m

	91
	Intretinere stalp 10,1m - 12m

	92
	Intretinere stalp 12,1m -14m

	93
	Intretinere stalp peste 14m

	94
	Inlocuire stalp max. 2m

	95
	Inlocuire stalp 2m-4m

	96
	Inlocuire stalp 4,1m - 6m

	97
	Inlocuire stalp 6,1m - 8m

	98
	Inlocuire stalp 8,1 - 10m

	99
	Inlocuire stalp 10,1m - 12m

	100
	Inlocuire stalp 12,1m -14m

	101
	Inlocuire stalp peste 14m

	102
	Inlocuire capac la stalp metalic plastifiat

	103
	Inlocuire capac la stalp metalic

	104
	Indreptare stalp

	105
	Inscriptionare stalp

	106
	Verificare retea electrica aeriana

	107
	Inlocuire cleme CDD 15IL

	108
	Inlocuire cleme CDD 45

	109
	Inlocuire cleme racord CL

	110
	Inlocuire cleme CLAL 45-50

	111
	Inlocuire cleme CLAL 180

	112
	Inlocuire cleme CIR

	113
	Inlocuire cleme CIS

	114
	Inlocuire cleme AA 300

	115
	Inlocuire bratara de prindere pe stalp

	116
	Inlocuire intinzator retea

	117
	Inlocuire cablu tirant

	118
	Intretinere bloc de distributie, comanda, protectie

	119
	Echilibrari retele electrice

	120
	Inlocuire patron sigurante tip MPR pana la 60A

	121
	Inlocuire patron sigurante tip MPR 61-100A

	122
	Inlocuire patron sigurante tip MPR 101-160A

	123
	Inlocuire patron sigurante tip MPR 161-250A

	124
	Inlocuire patron sigurante tip MPR peste 250A

	125
	Inlocuire soclu sigurante tip MPR pana la 60A

	126
	Inlocuire soclu sigurante tip MPR 61-100A

	127
	Inlocuire soclu sigurante tip MPR 101-160A

	128
	Inlocuire soclu sigurante tip MPR 161-250A

	129
	Inlocuire soclu sigurante tip MPR peste 250A

	130
	Inlocuire soclu sigurante fuzibile pana la 10A

	131
	Inlocuire soclu sigurante fuzibile 11-20A

	132
	Inlocuire soclu sigurante fuzibile 21-40A

	133
	Inlocuire soclu sigurante fuzibile 41-80A

	134
	Inlocuire soclu sigurante fuzibile 81-125A

	135
	Inlocuire soclu sigurante fuzibile peste 125A

	136
	Inlocuire capac sigurante fuzibile pana la 10A

	137
	Inlocuire capac sigurante fuzibile 11-20A

	138
	Inlocuire capac sigurante fuzibile 21-40A

	139
	Inlocuire capac sigurante fuzibile 41-80A

	140
	Inlocuire capac sigurante fuzibile 81-125A

	141
	Inlocuire capac sigurante fuzibile peste 125A

	142
	Inlocuire  sigurante fuzibile pana la 10A

	143
	Inlocuire  sigurante fuzibile 11-20A

	144
	Inlocuire  sigurante fuzibile 21-40A

	145
	Inlocuire  sigurante fuzibile 41-80A

	146
	Inlocuire  sigurante fuzibile 81-125A

	147
	Inlocuire  sigurante fuzibile peste 125A

	148
	Inlocuire  sigurante pana la 60A 1P

	149
	Inlocuire  sigurante 61-100A 1P

	150
	Inlocuire  sigurante 101-160A 1P

	151
	Inlocuire  sigurante 161-250A 1P

	152
	Inlocuire  sigurante peste 250A 1P

	153
	Inlocuire  sigurante pana la 60A 2P

	154
	Inlocuire  sigurante 61-100A 2P

	155
	Inlocuire  sigurante 101-160A 2P

	156
	Inlocuire  sigurante 161-250A 2P

	157
	Inlocuire  sigurante peste 250A 2P

	158
	Inlocuire  sigurante pana la 60A 3P

	159
	Inlocuire  sigurante 61-100A 3P

	160
	Inlocuire  sigurante 101-160A 3P

	161
	Inlocuire  sigurante 161-250A 3P

	162
	Inlocuire  sigurante peste 250A 3P

	163
	Inlocuire  sigurante pana la 60A 1P+N

	164
	Inlocuire  sigurante 61-100A 1P+N

	165
	Inlocuire  sigurante 101-160A 1P+N

	166
	Inlocuire  sigurante 161-250A 1P+N

	167
	Inlocuire  sigurante peste 250A 1P+N

	168
	Inlocuire  sigurante pana la 60A 2P+N

	169
	Inlocuire  sigurante 61-100A 2P+N

	170
	Inlocuire  sigurante 101-160A 2P+N

	171
	Inlocuire  sigurante 161-250A 2P+N

	172
	Inlocuire  sigurante peste 250A 2P+N

	173
	Inlocuire  sigurante pana la 60A 3P+N

	174
	Inlocuire  sigurante 61-100A 3P+N

	175
	Inlocuire  sigurante 101-160A 3P+N

	176
	Inlocuire  sigurante 161-250A 3P+N

	177
	Inlocuire  sigurante peste 250A 3P+N

	178
	Inlocuire   sina omega

	179
	Inlocuire   cleme sir distributie

	180
	Inlocuire   cleme sir derivatie

	181
	Inlocuire   cleme sir flexibile

	182
	Inlocuire   sina omega

	183
	Inlocuire   fotocelula

	184
	Inlocuire   automat prgramabil

	185
	Intretinere si reglare automat programabil 

	186
	Inlocuire   papuc inelar neizplat

	187
	Inlocuire   papuc cu prindere prin surub neizolati

	188
	Inlocuire   papuci tip furca neizolati

	189
	Inlocuire   mufe neizolate

	190
	Inlocuire   mufe neizolate Cu-Al

	191
	Inlocuire   papuci inelari prelungiti din teava de Cu

	192
	Inlocuire   papuci inelari Cu-Al, neizolati

	193
	Inlocuire   papuci inelari prelungiti din teava de Al

	194
	Inlocuire   papuci inelari izolati

	195
	Inlocuire   papuci tip furca izolati

	196
	Inlocuire   mufe izolate

	197
	Inlocuire   mufe cu izolatie termocantractibila

	198
	Inlocuire   priza de pamant 1 electrod

	199
	Inlocuire   priza de pamant 3 electrozi

	200
	Inlocuire   manson de derivatie

	201
	Inlocuire   manson de legatura

	202
	Inlocuire microcontroler

	203
	Inlocuire modem

	204
	Inlocuire sensor

	205
	Inlocuire card memorie

	206
	Inlocuire card comunicatie

	207
	Furnizare si instalare Upgradare aplicatie software

	208
	Intretinere sistem telegestiune

	209
	Abonament comunicatie sistem

	210
	Masurarea rezistentei de izolare a cablelor

	211
	Masuratori de sarcina se tensiune in retele si puncte de aprindere

	212
	Masurare rezistenta de dispersie a prizei de pamant

	213
	Masuratori electrice

	214
	Msuratori luminotehnice

	215
	Defectoscopie

	216
	Punere la dispozitie grup electrogen mai mic sau egal cu 150kVA

	217
	Punere la dispozitie grup electrogen peste 150kVA

	218
	Bransare/debransare

	219
	Asistenta tehnica

	220
	Toaletare vegetatie pentru eliberare corp iluminat

	221
	Montare/demontare materiale iluminat festiv

	222
	Inlocuire cablu tip CYY 3x2,5mmp

	223
	Inlocuire cablu tip CYY 5x2,5mmp

	224
	Inlocuire cablu tip CYY 4x10mmp

	225
	Inlocuire cablu tip CYY 4x16mmp

	226
	Inlocuire cablu tip CYY 3x25+16mmp

	227
	Inlocuire cablu tip CYY 3x35+16mmp

	228
	Inlocuire cablu tip CYY 3x50+25mmp

	229
	Inlocuire cablu tip CYY 3x70+35mmp

	230
	Inlocuire cablu tip CYY 3x120+70mmp

	231
	Inlocuire cablu tip ACYY 4x10mmp

	232
	Inlocuire cablu tip ACYY 4x16mmp

	233
	Inlocuire cablu tip ACYY 3x10mmp

	234
	Inlocuire cablu tip ACYY 3x25+16mmp

	235
	Inlocuire cablu tip ACYY 3x35+16mmp

	236
	Inlocuire cablu tip ACYY 3x50+25mmp

	237
	Inlocuire cablu tip ACYY 3x70+35mmp

	238
	Inlocuire cablu tip ACYY 3x50+70mmp

	239
	Inlocuire profil cablu tip CYAbY 4x16mmp

	240
	Inlocuire profil cablu tip CYAbY 3x25+16mmp

	241
	Inlocuire profil cablu tip CYAbY 3x35+16mmp

	242
	Inlocuire profil cablu tip CYAbY 3x50+25mmp

	243
	Inlocuire profil cablu tip CYAbY 3x70+35mmp

	244
	Inlocuire profil cablu tip CYAbY 3x120+70mmp

	245
	Inlocuire profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

	246
	Inlocuire profil cablu tip ACYAbY 3x25+16mmp

	247
	Inlocuire profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

	248
	Inlocuire profil cablu tip ACYAbY 3x50+25mmp

	249
	Inlocuire profil cablu tip ACYAbY 3x70+35mmp

	250
	Inlocuire profil cablu tip ACYAbY 3x150+70mmp

	251
	Inlocuire cablu aerian tip TYIR 1x16 AL +1x25 AL 4x16 AL

	252
	Inlocuire cablu aerian tip TYIR 4x16 AL

	253
	Inlocuire cablu aerian tip TYIR 3x16 AL +1x25 AL

	254
	Inlocuire cablu aerian tip TYIR 50 OL-AL 1x16 AL

	255
	Inlocuire cablu aerian tip TYIR 50 OL-AL 1x25 AL

	256
	Inlocuire cablu aerian tip TYIR 50 OL-AL 3x16 AL

	257
	Inlocuire cablu aerian tip TYIR 50 OL-AL 3x25 AL

	258
	Inlocuire cablu aerian tip TYIR 50 PL-AL 3x35 AL

	259
	Inlocuire cablu aerian tip TYIR 50 OL-AL 3x70 AL

	260
	Inlocuire cablu aerian tip TYIR 50 OL-AL 3x35+15 AL

	261
	Inlocuire cablu flexibil tip MCCG 2x1,5mmp

	262
	Inlocuire cablu flexibil tip MCCG 3x2,5mmp

	263
	Inlocuire cablu flexibil tip MCCG 4x2,5mmp

	264
	Inlocuire cablu flexibil tip MCCG 5x2,5mmp

	265
	Inlocuire cablu flexibil tip MCCG 3x4mmp

	266
	Inlocuire cablu flexibil tip MCCG 4x6mmp

	267
	Inlocuire cablu flexibil tip MCCG 4x10mmp

	268
	Inlocuire cablu flexibil tip FY 1,5mmp

	269
	Inlocuire cablu flexibil tip FY 2,5mmp

	270
	Inlocuire cablu flexibil tip FY 4mmp

	271
	Inlocuire cablu flexibil tip FY 6mmp

	272
	Inlocuire cablu flexibil tip FY 10mmp

	273
	Inlocuire cablu flexibil tip FY 16mmp

	274
	Inlocuire cablu flexibil tip FY 25mmp

	275
	Inlocuire cablu flexibil tip AFY 2,5mmp

	276
	Inlocuire cablu flexibil tip AFY 4mmp

	277
	Inlocuire cablu flexibil tip AFY 6mmp

	278
	Inlocuire cablu flexibil tip AFY 10mmp

	279
	Inlocuire cablu flexibil tip AFY 16mmp

	280
	Inlocuire cablu flexibil tip AFY 25mmp

	281
	Inlocuire cablu flexibil tip AFY 35mmp

	282
	Inlocuire cablu flexibil tip MYF 1,5mmp

	283
	Inlocuire cablu flexibil tip MYF 2,5mmp

	284
	Inlocuire cablu flexibil tip MYF 4mmp

	285
	Inlocuire cablu flexibil tip MYF 6mmp

	286
	Inlocuire cablu flexibil tip MYF 10mmp

	287
	Inlocuire cablu flexibil tip MYF 12mmp

	288
	Inlocuire cablu flexibil tip MYF 25mmp

	289
	Inlocuire cablu flexibil tip MYF 35mmp

	
	 

	
	

	
	Lucrări de iluminat festiv de sărbători

	
	

	
	

	1
	Montare figurina stalp

	2
	Montare figurina 3D

	3
	Montare medalioane transversal

	4
	Montare sir luminos

	5
	Montare furtun luminos

	6
	Montare turturi luminosi

	7
	Montare perdea/plasa luminoasa

	8
	Montare ghirlande luminoase

	9
	Montat panouri luminoase

	10
	Montat proiectoare 2000W

	11
	Impodobire brad

	12
	Montare cablu sustinere

	13
	Demontare figurina pe stalp

	14
	Demontare figurina 3D

	15
	Demontare medalioane transversal

	16
	Demontare sir luminos

	17
	Demontare furtun luminos

	18
	Demontare turtuti luminosi

	19
	Demontare perdea/plasa luminoasa

	20
	Demontare ghirlande luminoase

	21
	Demontare panouri luminoase

	22
	Demontare proiectoare 2000W

	23
	Demontare brad

	24
	Demontare cablu sustinere

	25
	Conectare iluminat festiv

	26
	Deconectare iluminat festiv

	27
	Utilizare platforma ridicatoare tip PRB

	28
	Procurare figurina stalp

	29
	Procurare figurina 3D

	30
	Procurare medalioane transversal

	31
	Procurare sir luminos

	32
	Procurare furtun luminos

	33
	Procurare turturi luminosi

	34
	Procurare perdea/plasa luminoasa

	35
	Procurare ghirlande luminoase

	36
	Procurare panouri luminoase

	37
	Procurare proiectoare 2000W

	38
	Procurare cablu de susținere


