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MUNICIPIUL  TIMISOARA                                                                          

APROBAT:
DIRECTIA GENERALA DE URBANISM                                                       

 PRIMAR,                                                        
SI DEZVOLTARE URBANA 
                                                                                          Nicolae Robu                                      
BIROUL CONSTRUCTII-INSTALATII                                                      
Nr.: SC 2017-18.325/24.07.2017 
REFERAT
 privind aprobarea „D.A.L.I.” pentru obiectivul de investitii „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30” din Timişoara, str. Astrilor, nr. 13  
Biroul Constructii-Instalatii are cuprins in programul de investitii pe anul 2017 obiectivul de investitii «DALI+AC+PT+DE+CS+LC-„Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30” din Timişoara, str. Astrilor, nr. 13.  
A fost finalizat “D.A.L.I.”  pentru obiectivul de investitii mentionat, care a fost inaintat Comisiei Tehnico-Economice(C.T.E.) de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii si reparatii capitale. Comisia a avizat conditionat documentatia tehnico-economica, prin Fisa Tehnica nr. 323/06.07.2017.
Realizarea investitiei -„Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30” propune:

· Construire 2(doua) corpuri D si E nou propuse.

· Realizarea de termosistem pentru corpurile A, B, si C existente si pentru cele propuse. 

· Modernizarea teraselor pentru corpurile A, B, si C existente si pentru cele propuse .

· Amenajarea amplasamentului exterior aferent pentru corpurile A, B, si C existente si pentru cele propuse .

· Instalatii P.S.I.(hidranti, detectie si alarmare) pentru intreaga scoala inclusiv in corpul E un bazin de apa pentru stins incendiu si camera pompe pentru intreaga scoala.
· Instalatie electrica pentru paratrasnet pentru intreaga scoala. 
· Incalzirea spatiilor interioare s-a prevazut cu ventilo-convectoare deservite de chiller.

· Terasele corpuriloe existente si propuse s-au prevazut cu panouri fotovoltaice si si solare. 

Conform “ D.A.L.I.” pus la dispozitie suprafata construita desfasurata nou propusa este de 12.431,00 mp. Valoarea investitiei este de 19.908.593,00 lei(inclusiv T.V.A.) din care lucrari constructii-montaj C.+M. = 16.682.502,00 lei, cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in anexa la prezentul referat. 

Durata de realizare a investitiei este de 24 de luni. 

Finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 65.02.04.01 – Invatamint secundar inferior, impreuna cu alte resurse atrase.
Fata de cele prezentate mai sus,
PROPUNEM:
(1) Aprobarea „D.A.L.I.” pentru obiectivul de investitii „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30” din Timişoara, str. Astrilor, nr. 13 intocmit de S.C. «Atelierul Arhitext» S.R.L., cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa, care face parte integranta din proiectul de hotarare. 

(2) Aprobarea trecerii la elaborarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie.
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