ANEXA la HCL  nr. ........./...........................




 


”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020” – municipiul Timișoara
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI – MUNICIPIUL TIMIȘOARA
(fără TVA)
       Lei

                    Euro  

· Valoare totala investitie (fara TVA)                            
222.308.433

49.053.052
· Din care C+M 




137.853.403

30.417.785     
 

· Esalonare investitie    Anul I (33,33%)          
74.102.811
Anul II (33,33%)    

74.102.811
Anul III (33,33%)   

74.102.811              

· Durata de realizare a investitiei (luni)                                

36 luni
· Capacitati        

· Conductă de transport/distributie  
 


            578 m

· Reabilitare conducta de aductiunea 



             100 m

· Modernizare staţie de tratare apă de suprafaţă


1 buc.
· Extindere retea de distribuţie




447 m


· Reabilitare retea de distribuţie




38.505 m

· Sistem SCADA Regional





1 buc.
· Reabilitare retea de canalizare




16.365 m

· Linie de uscare a namolurilor




1 buc.
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