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INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.
DENUMIRE PROIECT
Reabilitare termică imobil str. Dâmbovița, nr.22A
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara, str. Dâmbovița, nr.22A
TITULARUL INVESTIŢIEI
Primăria Municipiului Timişoara,






Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
Asociaţia de proprietari, str. Dâmbovița, nr.22A
NUMĂR PROIECT


180/4/2017
DATE TEHNICE




Anul construirii



1980
Regim de inălţime



S+P+4E
Număr apartamente



22
Suprafaţa construită


369,68 mp
Suprafaţa construită desfăşurată

1848,40 mp
Aria utilă totală



1572,98 mp
Sistemul constructiv



panouri mari prefabricate în sistem ”fagure”
INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
581.419,11 lei 
                                                                                                Din care C+M:        500.495,08 lei      
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    28,54 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        22
· Scăderea consumului anual de energie primară:


                162.873,68 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

   91,80 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



   91,80 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         43,07 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        22
· Consumul anual de energie primară:


                                          255.664,03 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                              87,5 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                             135,3 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

