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INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.
DENUMIRE PROIECT                        Reabilitare termică imobil, Aleea F.C. Ripensia nr. 16-18-20-22
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara, Aleea F.C. Ripensia, nr. 16-22
TITULARUL INVESTIŢIEI

 Primăria Municipiului Timişoara,






 Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
 Asociaţia de proprietari, Aleea F.C. Ripensia, nr. 16-22
NUMĂR PROIECT


 232/2/2017
DATE TEHNICE




Anul construirii



1975
Regim de inălţime



S+P+10E
Număr apartamente



176
Suprafaţa construită


             1.331,00 mp
Suprafaţa construită desfăşurată

14.431,00 mp
Aria utilă totală



11.895,00 mp
Sistemul constructiv
pereţi structurali din diafragme monolite turnate în cofraje glisante
INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
  3.271.091,73 lei 
                                                                                                 Din care C+M:        2.854.164,91 lei      
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:
· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    218,08 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        176
· Scăderea consumului anual de energie primară:


                911.968,91 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

   87,30 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



   87,30 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         354,60 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        176

· Consumul anual de energie primară:


                                          1.593.277,21 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                             88,90 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                             139,40 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

