                                                                                            Anexa  la HCL nr._____________________
INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.
DENUMIRE PROIECT
Reabilitare termică imobil, STR.H.COANDA, nr. 2,BL.T1
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara, str. H.Coanda, nr. 2,bl.T1
TITULARUL INVESTIŢIEI
Primăria Municipiului Timişoara,






Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
Asociaţia de proprietari, str. H.Coanda, nr. 2,bl.T1
NUMĂR PROIECT


193/5/2017
DATE TEHNICE




Anul construirii



1973
Regim de inălţime



S+P+8E
Număr apartamente



36
Suprafaţa construită


281,20 mp
Suprafaţa construită desfăşurată

2525,36 mp
Aria utilă totală



1938,42 mp
Sistemul constructiv
pereţi structurali din panouri mari din beton armat prefabricat în sistem ”fagure”.
INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
861.738,25 lei 
                                                                                                 Din care C+M:       764.680,85 lei      
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    40,53 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:         36
· Scăderea consumului anual de energie primară:


                 169.484,15 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

    107,00 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



    107,00 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         59,03 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        36
· Consumul anual de energie primară:


                                          263.602,60 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                             87,60 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                             153,30 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

