											

                                                                                      Anexa 1 la HCL nr. ______________________
  											
		INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.

DENUMIRE PROIECT	Reabilitare termică imobil str.
 Intrarea Doinei, nr. 19-21-23-25-31

AMPLASAMENT 	Municipiul Timişoara, Intrarea Doinei, nr. 19-21-23-25-31

TITULARUL INVESTIŢIEI	Primăria Municipiului Timişoara,
					Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI	Asociaţia de proprietari, Intrarea Doinei, nr. 19-21-23-25-31

NUMĂR PROIECT			A609

DATE TEHNICE				
Anul construirii				1986
Regim de inălţime				S+P+MZ+8E
Număr apartamente				170
Suprafaţa construită			2.147,93 mp
Suprafaţa construită desfăşurată		19.954,10 mp
Aria utilă totală 			            13.205,58 mp
[bookmark: _GoBack]Sistemul constructiv				pereţi structurali din beton armat prefabricaţi 


INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.:    6.308.209,10 lei 
                                                                                                 Din care C+M:   5.508.719,39 lei      
			  
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:
1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    556,94 tone CO2
1. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        170
1. Scăderea consumului anual de energie primară:			                 2.439.900,01 kwh/an
1. Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:		    189,71 kwh/m2/an
1. Scăderea consumului anual specific de energie				    189,71 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:
1. Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         528,92 tone CO2
1. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        170
1. Consumul anual de energie primară:			                                          2.671.667,69 kwh/an
1. Consumul anual specific de energie pentru încălzire:		                             89,90 kwh/m2/an
1. Consumul anual specific de energie				                             189,29 kwh/m2/an
	                  

PROIECTANT
SC ALPIN CONSTRUCT SRL
