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DENUMIRE PROIECT	„REABILITARE TERMICĂ BLOC, AL. F.C. RIPENSIA,                      NR. 4-8”

AMPLASAMENT 	Municipiul Timişoara, AL. F.C. RIPENSIA, NR. 4-8, CF NR. 402389-C1, NR. TOP. 9148/1/1/3, 9166/1/2/149/3
TITULARUL INVESTIŢIEI	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA,
					BDUL. C.D.LOGA, NR.1
BENEFICIARUL INVESTIŢIEI	ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI AL. F.C. RIPENSIA, NR. 4-8, TIMIŞOARA

NUMĂR PROIECT			157/2015

DATE TEHNICE				
Anul construirii				1980
Regim de inălţime				S+P+10E+ER
Număr apartamente				132
Suprafaţa construită			980,00 mp
Suprafaţa construită desfăşurată		10.630,00 mp
Sistemul constructiv				pereţi structurali din beton armat prefabricaţi tristrat

INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 	1.972.440,17 lei 
                                                                                                 Din care C+M:       1.697.315,03 lei      
			  
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:
1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    130,88 tone CO2
1. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        132
1. Scăderea consumului anual de energie primară:			                 547.176,44 kwh/an
1. Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:		      71,71 kwh/m2/an
1. Scăderea consumului anual specific de energie				      71,71 kwh/m2/an
			  
INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:
1. Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         252,38 tone CO2
1. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        132
1. Consumul anual de energie primară:			                                          1.136.240,50 kwh/an
1. Consumul anual specific de energie pentru încălzire:		                               84,09 kwh/m2/an
1. Consumul anual specific de energie				                             135,79 kwh/m2/an
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