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		INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA P.T.

DENUMIRE PROIECT	Reabilitare termică bloc, Str. Mareşal Alexandru Averescu,                      nr.51, bl.E14/2

AMPLASAMENT 	Municipiul Timişoara, Str. Mareşal Alexandru Averescu, nr.51, bl.E14/2

TITULARUL INVESTIŢIEI	Primăria Municipiului Timişoara,
					Bdul. C.D.Loga, nr.1
BENEFICIARUL INVESTIŢIEI	Asociaţia de proprietari Str. Mareşal Alexandru Averescu, nr.51, bl.E14/2

NUMĂR PROIECT			163/2015

DATE TEHNICE				
Anul construirii				1980
Regim de inălţime				S+P+4
Număr apartamente				20
Suprafaţa construită			247 mp
Suprafaţa construită desfăşurată		1199 mp
Sistemul constructiv				pereşi structurali din beton armat prefabricaşi tristrat

INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 	382.023,07 lei 
                                                                                                 Din care C+M:       317.549,80 lei      
			  
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:
1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    16,22 tone CO2
1. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        20
1. Scăderea consumului anual de energie primară:			                 67.833,42 kwh/an
1. Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:		     76,01 kwh/m2/an
1. Scăderea consumului anual specific de energie				     76,01 kwh/m2/an
			  
INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:
1. Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         32,14 tone CO2
1. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        20
1. Consumul anual de energie primară:			                                          143.814,32 kwh/an
1. Consumul anual specific de energie pentru încălzire:		                                83,16 kwh/m2/an
1. Consumul anual specific de energie				                              148,03 kwh/m2/an
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