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[bookmark: _GoBack]DENUMIRE PROIECT	Reabilitare termică bloc, Str. SURORILE MARTIR CACEU,                      nr.27, Bl.A2.

AMPLASAMENT 	Municipiul Timişoara, Str. SURORILE MARTIR CACEU, nr.27, Bl.A2

TITULARUL INVESTIŢIEI	Primăria Municipiului Timişoara,
					Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI	Asociaţia de proprietari Str.SURORILE MARTIR CACEU, nr.27, Bl.A2

NUMĂR PROIECT			79/2016
DATE TEHNICE				
Anul construirii				1972-1975
Regim de inălţime				S+P+8E+Er
Număr apartamente				52
Suprafaţa construită			507,56 mp
Suprafaţa construită desfăşurată		4460,40 mp
Sistemul constructiv				pereti structurali realizati din beton armat monolit

INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 	712.727,09 lei 
                                                                                                 Din care C+M:       611.300,76 lei      
			  
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:
1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    63,24 tone CO2
1. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        52
1. Scăderea consumului anual de energie primară:			                 264.436,82 kwh/an
1. Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:		      78,09 kwh/m2/an
1. Scăderea consumului anual specific de energie				      78,09 kwh/m2/an
			  
INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:
1. Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         135,19 tone CO2
1. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        52
1. Consumul anual de energie primară:			                                          601.135,99 kwh/an
1. Consumul anual specific de energie pentru încălzire:		                                82,81 kwh/m2/an
1. Consumul anual specific de energie				                              164,40 kwh/m2/an
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                                                          S.C.  EURODRAFT   S.R.L.
