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		INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA PT


DENUMIRE PROIECT	Reabilitare termică bloc, Bv. Corneliu Coposu, nr.18, S+P+8E

AMPLASAMENT 	Municipiul Timişoara, Bv. Corneliu Coposu, nr.18, S+P+8E

TITULARUL INVESTIŢIEI	Primăria Municipiului Timişoara,
					Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI	Asociaţia de proprietari Bv. Corneliu Coposu, nr.18, S+P+8E

NUMĂR PROIECT			80/2016
DATE TEHNICE				
Anul construirii				1972-1975
Regim de inălţime				S+P+8E
Număr apartamente				68
Suprafaţa construită			550,55 mp
Suprafaţa construită desfăşurată		4.786,30 mp
Sistemul constructiv				pereţi structurali din beton armat monolit


INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 	1.482.073,43 lei 
                                                                                                 Din care C+M:       1.280.815,61 lei      
			  
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:
1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    55,43 tone CO2
1. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        68
1. Scăderea consumului anual de energie primară:			                 316.450,10 kwh/an
1. Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:		       70,75 kwh/m2/an
1. Scăderea consumului anual specific de energie				       70,75 kwh/m2/an
			  
INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:
1. Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         105,74 tone CO2
1. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        68
1. Consumul anual de energie primară:			                                          628.289,41 kwh/an
1. Consumul anual specific de energie pentru încălzire:		                               82,89 kwh/m2/an
1. Consumul anual specific de energie				                             131,67 kwh/m2/an
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