Anexa nr. 1 la HCL……/…….
Reţelele termice propuse spre reabilitare sunt amplasate în intravilanul Municipiului Timişoara şi se regăsesc în lista bunurilor proprietate publică a Municipiului Timişoara.
Lungimea totală de traseu reabilitat este de 29.162 m, din care 9.067 m traseu reţele termice primare şi 20.095 m traseu reţele termice secundare. În tabelele de mai jos sunt prezentate tronsoanele de reţele supuse spre reabilitare.
                                                                                                                 Tabel 1
	Nr. Crt.
	Rețele termice primare
	Lungime de traseu
	Plan de situație (sc. 1:1000)

cod document

	1
	Obiect 1 - Magistrala 2 x Dn 1000 a.f.
	1180
	C1996-2013.TM.SF.A2.02

	2
	Obiect 2 - Magistrala 2 x Dn 600 a.f.
	216
	C1996-2013.TM.SF.A3.03

	3
	Obiect 3 - Rețele termice  Zonele Est și Centrală - Rețea Termică Primară Zona Lugojului - Tronson 1
	870
	C1996-2013.TM.SF.A3.04

	4
	Obiect 3 - Rețele termice  Zonele Est și Centrală - Rețea Termică Primară Zona Lugojului (Soarelui) - Tronson 2
	1631
	C1996-2013.TM.SF.A1.05

	5
	Obiect 3 - Rețele termice  Zonele Est și Centrală - Rețea Termică Primară Zona Universității - Tronson 3
	1300
	C1996-2013.TM.SF.A2.06

	6
	Obiect 4 - Rețele termice  Zonele Nord - Vest și Sud - Est - Rețea Termică Primară Zona Bucovina
	1980
	C1996-2013.TM.SF.A2.07

	7
	Obiect 4 - Rețele termice  Zonele Nord - Vest și Sud - Est - Rețea Termică Primară Zona Baba Dochia
	980
	C1996-2013.TM.SF.A1.08

	8
	Obiect 5 – Rețele termice zona Olimpia – Rețea termică primară nod 220 – nod 111
	910
	C1996-2013.TM.SF.A3.09


Tabel 2
	Nr. Crt.
	Rețele termice secundare
	Lungime de traseu (m)
	Plan de situație (sc. 1:1000)

cod document

	1
	Rețele termice secundare aferente Punct termic nr. 82
	715
	C1996-2013.TM.SF.A3.11

	2
	Rețele termice secundare aferente Punct termic nr. 69
	245
	C1996-2013.TM.SF.A3.12

	3
	Rețele termice secundare aferente Punct termic nr. 88
	411
	C1996-2013.TM.SF.A3.13

	4
	Rețele termice secundare aferente Punct termic nr. 63
	1489
	C1996-2013.TM.SF.A3.14

	5
	Rețele termice secundare aferente Punct termic nr. 10A
	166
	C1996-2013.TM.SF.A3.15

	6
	Rețele termice secundare aferente Punct termic nr. 10B
	173
	C1996-2013.TM.SF.A3.16

	7
	Rețele termice secundare aferente Punct termic nr. 86
	359
	C1996-2013.TM.SF.A3.17

	8
	Rețele termice secundare aferente Punct termic nr. 89
	273
	C1996-2013.TM.SF.A3.18

	9
	R Rețele tele termice secundare aferente Punct termic nr. 52
	154
	C1996-2013.TM.SF.A3.19

	10
	Rețele termice secundare aferente Punct termic nr. 84
	245
	C1996-2013.TM.SF.A3.20

	11
	Rețele termice secundare aferente Punct termic nr. 98
	2391
	C1996-2013.TM.SF.A3.21

	12
	Rețele termice secundare aferente Punct termic nr. 40
	994
	C1996-2013.TM.SF.A2.22

	13
	Rețele termice secundare aferente Punct termic nr. 41
	686
	C1996-2013.TM.SF.A2.23

	14
	Rețele termice secundare aferente Punct termic nr. 37
	1020
	C1996-2013.TM.SF.A2.24

	15
	Rețele termice secundare aferente Punct termic nr. 36
	190
	C1996-2013.TM.SF.A3.25

	16
	Rețele termice secundare aferente Punct termic nr. 75
	860
	C1996-2013.TM.SF.A3.26

	17
	Rețele termice secundare aferente Punct termic nr. 22
	234
	C1996-2013.TM.SF.A3.27

	18
	Rețele termice secundare aferente Punct termic nr. 45A
	2270
	C1996-2013.TM.SF.A3.28

	19
	Rețele termice secundare aferente Punct termic PĂLTINIȘ
	2305
	C1996-2013.TM.SF.A2.29

	20
	Rețele termice secundare aferente Punct termic nr. 21
	1525
	C1996-2013.TM.SF.A2.30

	21
	Rețele termice secundare aferente Punct termic nr. 7C
	920
	C1996-2013.TM.SF.A3.31

	22
	Rețele termice secundare aferente Punct termic nr. 6
	635
	C1996-2013.TM.SF.A3.32

	23
	Rețele termice secundare aferente Punct termic nr. 72
	595
	C1996-2013.TM.SF.A3.33

	24
	Rețele termice secundare aferente Punct termic nr. 45
	875
	C1996-2013.TM.SF.A3.34

	25
	Rețele termice secundare aferente Punct termic nr. 35
	365
	C1996-2013.TM.SF.A3.35
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