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INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.
DENUMIRE PROIECT
Reabilitare termică imobil, Str. Dr. Ioan Mureşan, nr. 61-63
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara, Str. Dr. Ioan Mureşan, nr. 61-63
TITULARUL INVESTIŢIEI
Primăria Municipiului Timişoara,






Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
Asociaţia de proprietari, Str. Dr. Ioan Mureşan, nr. 61-63
NUMĂR PROIECT


145/7/2017
DATE TEHNICE




Anul construirii



1982
Regim de inălţime



S+P+4E
Număr apartamente



40
Suprafaţa construită


705,67 mp
Suprafaţa construită desfăşurată

3.482,95 mp
Aria utilă totală



3.081,00 mp
Sistemul constructiv



pereţi structurali din beton armat prefabricaţi 
INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
959.703,11 lei 
                                                                                                 Din care C+M:       822.746,15 lei      
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:
· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    28,85 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        40

· Scăderea consumului anual de energie primară:


                  345.366,44 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

     131,10 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



     131,10 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         34,72 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        40

· Consumul anual de energie primară:


                                          443.680,12 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                               89,50 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                             155,30 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

