







                                                                                      Anexa  la HCL nr.      
                       
  


INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA PT.
DENUMIRE PROIECT
Reabilitare termică bloc strada Intr. I.Simu, nr. 12, blc. 8C
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara, Intr. I.Simu, nr. 12, bl. 8C
TITULARUL INVESTIŢIEI
Primăria Municipiului Timişoara,






Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
Asociaţia de proprietari, Intr. I.Simu, nr. 12, bl. 8C
NUMĂR PROIECT


243/2017
DATE TEHNICE




Regim de înălțime:


S+P+4E

Număr apartamente:

19

Suprafața construită/etaj:

256,00 mp

Suprafața desfășurată:

1280,00 mp

Suprafața utilă totală:

1068,00mp



Sistemul constructiv:

pereți structurali realizați din beton armat monolit

INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.:    358,26818 mii lei
                                                                                                 Din care C+M:   298,35453 mii lei       

INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:
· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):  
  33,02 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:       
  19
· Scăderea consumului anual de energie primară:


                         138.106,27  kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

  
   146,30 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



    
   146,30 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):      
  34,17 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:      
  19
· Consumul anual de energie primară:

       



             152.851,03  kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                                         89,80 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                           
  148,80 kwh/m2/an               
PROIECTANT

SC EURODRAFT SRL

