                                                                                   	 
  Anexa 1 la HCL nr.      	              	  
  											
INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – DALI


DENUMIRE PROIECT	REABILITARE TERMICĂ IMOBIL, B-dul Take Ionescu nr.11-13
AMPLASAMENT 	Municipiul Timişoara, B-dul Take Ionescu nr.11-13

TITULARUL INVESTIŢIEI		Primăria Municipiului Timişoara,
					Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI	 Asociaţia de proprietari, 
                                                                         B-dul Take Ionescu nr.11-13 , jud. Timiș

NUMĂR PROIECT			179/1/2017


DATE TEHNICE				
Anul construirii				1975
Regim de inălţime				S+P+10E
Număr apartamente				66
Suprafaţa construită			             721,75 mp
Suprafaţa construită desfăşurată		7995,85 mp
Sistemul constructiv				pereţi structurali din beton armat prefabricaţi 

INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A      2.065.964,20 lei
                                                                                                 Din care C+M:   1.797.753,47 lei       
			  
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:
1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):  	             109,86 tone CO2
1. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:         	  66
1. Scăderea consumului anual de energie primară:			                            626.412,12  kwh/an
1. Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:		  	   84,8  kwh/m2/an
1. Scăderea consumului anual specific de energie				    	   84,8  kwh/m2/an
		  
INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:
1. Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):      	               169,52 tone CO2
1. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:      	                  66
1. Consumul anual de energie primară:		       				               1.009.049,06 kwh/an
1. Consumul anual specific de energie pentru încălzire:		                              	     86,5 kwh/m2/an
1. Consumul anual specific de energie				                           	   127,8 kwh/m2/an               
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