                                                                                   	
   Anexa  la HCL nr.      	              	  
  											
INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – DALI


DENUMIRE PROIECT	REABILITARE TERMICĂ IMOBIL, str. Stelelor, nr.6
AMPLASAMENT 	Municipiul Timişoara, str. Stelelor, nr.6

TITULARUL INVESTIŢIEI		Primăria Municipiului Timişoara,
					Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI	 Asociaţia de proprietari, 
                                                                         str. Stelelor, nr.6, jud. Timiș

NUMĂR PROIECT			179/3/2017


DATE TEHNICE				
Anul construirii				1973
Regim de inălţime				S+P+10E
Număr apartamente				44
Suprafaţa construită			             313,60 mp
Suprafaţa construită desfăşurată		3071,10 mp
Sistemul constructiv				pereţi structurali din beton armat prefabricaţi 

INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.:    823.491,02 lei
                                                                                                 Din care C+M:   713.630,10 lei       
			  
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:
1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):  	             43,33 tone CO2
1. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:         	  44
1. Scăderea consumului anual de energie primară:			                            181.182,42  kwh/an
1. Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:		  	   86  kwh/m2/an
1. Scăderea consumului anual specific de energie				    	   86 kwh/m2/an
		  
INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:
1. Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):      	               76,85 tone CO2
1. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:      	                 44
1. Consumul anual de energie primară:		       				                343.655,80 kwh/an
1. Consumul anual specific de energie pentru încălzire:		                              	     89,10kwh/m2/an
1. Consumul anual specific de energie				                           	   150,0 kwh/m2/an               
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