Anexa la HCL nr.	 	

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.
DENUMIRE PROIECT	Reabilitare termică imobil, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65 AMPLASAMENT	Municipiul Timişoara, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65 TITULARUL INVESTIŢIEI	Primăria Municipiului Timişoara,
Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI Asociaţia de proprietari, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65 NUMĂR PROIECT	178/4/2017
DATE TEHNICE
Anul construirii	1981
Regim de inălţime	S+P+4E
Număr apartamente	20
Suprafaţa construită	368,28 mp Suprafaţa construită desfăşurată	1.841,40 mp Aria utilă totală	1.559,20 mp
Sistemul constructiv	panouri mari prefabricate în sistem “fagure”

INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.:	721.669,05 lei
Din care C+M:	630.421,89 lei


INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

   Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):	30,14 tone CO2
   Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie: 	20
   Scăderea consumului anual de energie primară:	172.032,70 kwh/an
   Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:	99,60 kwh/m2/an
   Scăderea consumului anual specific de energie	99,60 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:
   Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):	42,39 tone CO2
   Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie: 	20
   Consumul anual de energie primară:	251.484,07 kwh/an
   Consumul anual specific de energie pentru încălzire:	87,9 kwh/m2/an
   Consumul anual specific de energie	136,8 kwh/m2/an
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