                                                                                            Anexa la HCL nr. ______________________


INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.
DENUMIRE PROIECT
Reabilitare termică imobil, Aleea Azurului, nr. 7
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara,  Aleea Azurului, nr. 7
TITULARUL INVESTIŢIEI
Primăria Municipiului Timişoara,






Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
Asociaţia de proprietari, Aleea Azurului, nr. 7
NUMĂR PROIECT


178/6/2017
DATE TEHNICE




Anul construirii



1983
Regim de inălţime



S+P+4E
Număr apartamente



21
Suprafaţa construită


247,86 mp
Suprafaţa construită desfăşurată

1.239,30 mp
Aria utilă totală



1.024,75 mp
Sistemul constructiv



panouri mari prefabricate în sistem “fagure”
INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
479.187,28 lei 
                                                                                                Din care C+M:       417.229,64 lei      
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    12,43 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        21
· Scăderea consumului anual de energie primară:


                 70.932,91 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

     61,80 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



     61,80 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         32,17 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        21
· Consumul anual de energie primară:


                                          189.956,89 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                               89,6 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                             156,7 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

