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INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – DALI
DENUMIRE PROIECT
REABILITARE TERMICĂ IMOBIL, Aleea Cristalului nr. 1, bl. 74, sc. D
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara, Aleea Cristalului nr. 1, bl. 74, sc. D
TITULARUL INVESTIŢIEI

Primăria Municipiului Timişoara,






Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
 Asociaţia de proprietari, 
                                                             Aleea Cristalului nr. 1, bl. 74, sc. D, jud. Timiș
NUMĂR PROIECT


179/2/2017
DATE TEHNICE




Regim de înălțime:


S+P+8E
Număr apartamente:


52
Suprafața construită/etaj:

509,780 mp
Suprafața desfășurată:
            4476,98 mp



Sistemul constructiv:


pereți structurali realizați din beton armat prefabricati
INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.:    1.093.153,14 lei
                                                                                                 Din care C+M:   960.444,66 lei       
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:
· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):  
  67,14 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:       
  52
· Scăderea consumului anual de energie primară:


                            383.236,4  kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

  
   92,2 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



    
   92,2 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):      
  102,24 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:      
  52
· Consumul anual de energie primară:

       



                606.441,05 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                              
     89,00 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                           
   137,1 kwh/m2/an               
PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

