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                                         INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
        
                                                                      FAZA SF 



 Denumire proiect: Extindere iluminat public în Parcul Botanic
 Amplasament: Timișoara, Parcul Botanic
Titularul investitiei: Municipiul Timişoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1 
 Beneficiar: Municipiul Timişoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1 
 Număr  proiect: 174 din 14.11.2017 

1.Indicatori de rezultat : - scăderea consumului anual de energie primară in iluminatul public: de la 74.460 kW/h/an  la 37.492,68 kW/h/an
                                       - scăderea anuala a gazelor cu efect de seră de la 19,096 tone echivalent CO2 
la 9,48 tone echivalent CO2.
2.Indicatori proiect:
	- Sistem iluminat public 1 buc. cu componentele:
                                                 - lungime sistem de iluminat public extins                              3400 ml
	                                     - număr de stâlpi instalați prin proiect                                       219 buc
                                                 - număr de corpuri de iluminat instalate prin proiect                219 buc
                                                 - nivel de iluminare mediu                                                           14 lx
             - Sistem telemanagement 1 buc.  cu componentele: 
                                                        - numărul de puncte luminoase controlate prin telegestiune    219 buc.
                                                        - module elctronice la nivel de punct luminos                          219 buc.
                                                        - module electronice la nivel de punctele de aprindere            2 buc
                                                        - server                                                                                      1 buc
                                                        - soft dedicat telemanagement                                                  1 buc.   
 

Indicatori valorici:
Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A este de 3.820.894,23 lei,
din care  constructii montaj (C+ M ) este de 2.686.915,29 lei. 
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