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PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
,, Execuţie fântână ornamentală –Calea Lipovei”
Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Execuţie fântână ornamentală Calea Lipovei” , proiectul nr. 161/2019 întocmit de S.C. FOUNTAIN  DESIGN S.R.L., are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei:
Capacitati valorice:
      Lei

                    Euro  

Valoare totală investiţie (inclusiv TVA)                      
318.284,54                     67.007,28 

· Din care C+M 




122.742,55

   25.840,54     
Capacitati fizice:

Fântână ornamentală Calea Lipovei

1 buc
Suprafaţa construită bazin fântână arteziană = 28,26 mp
Suprafaţa construită a căminului tehnic subteran = 4,00 mp
Cămin tehnic subteran – 1 buc

Capacitate bazin fântână ornamentală
Bazin suprafaţă totală




S bazin = 28.26 mp
Adancimea medie la exploatare normala:

HMED =  0,50 m
Volumul de umplere




Vu bazin=S x HMED =  14,13 mc

Bazinul de apa are diametrul de 6 m, construit din beton armat conţine un numar de 13 jeturi iluminate de 14 lampi LED RGB.

Putere electrica instalata: 30kW

Durata de realizare a obiectivului de investitii – 6 luni, din care 4 luni faza de executie a fantanii ornamentale.
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